ИНФОРМАЦИЯ

отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края о готовности учреждений культуры Петровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года

Отделом культуры проведена определенная работа по подготовке учреждений культуры, дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года.

Разработаны мероприятия по выполнению неотложных ремонтных работ, инженерных коммуникаций, проведена работа по их реализации, проведен ряд совещаний по готовности учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года. В целом учреждения культуры городского округа готовы к работе в осенне-зимний период и находятся в удовлетворительном состоянии. Ведется подготовка необходимой документации для разрешения пуска газа потребителем отопления, обучение и аттестация операторов отопительных котлов, обследование технического состояния дымоходов, подготовка сигнализатора загазованности к государственной проверки и технического обслуживания.

В учреждениях культуры, дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края проведены следующие работы:

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Петровская централизованная библиотечная система»

 В последней декаде июля 2020 года пожарно-технической комиссией учреждения проведено обследование зданий и помещений МКУК ПЦБС, городских и сельских филиалов, а также прилегающих к ним территорий на соответствие пожарной безопасности в летний период и подготовки готовности объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-2021 гг.. Проанализировано выполнение плана мероприятий по выполнению работ к отопительному сезону и устранению имеющихся недостатков, которые необходимо выполнить к его началу и непосредственно к предстоящим осенне-зимним погодным условиям.

Результаты обследования МКУК ПЦБС показали, что в целом учреждение подготовлено к осенне-зимнему периоду 2020-2021г. Так:

1. В городских филиалах № 3 пл. Выставочная 38, № 7 ул. Горная 11Н и сельских филиалах с. Гофицкое, с. Кугуты, с. Ореховка, х. Соленое Озеро идет подготовка газового отопительного оборудования и помещений котельных к отопительному сезону (техническое обслуживание, побелка, покраска т.д.).

2. Обучение ответственных за эксплуатацию газового оборудования и ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок проводится по срокам.

3. Проведены промывка и гидравлические испытания на прочность, и плотность внутренней системы отопления по адресам:

- г. Светлоград, пл. Выставочная, 36;

- с. Благодатное, ул. Советская, 1.

4. Проведена периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

5. Проводится работа по утеплению и оклеиванию окон во всех библиотеках округа.

Необходимо выделение дополнительных денежных средств на выполнение монтажных и наладочных работ по замене пожарной и охранной сигнализации на объектах: детский отдел, центральная библиотека (абонемент и читальный зал), городской филиал № 23, Благодатненский филиал № 17.

Кроме этого капитальный ремонт требуют следующие здания:

- филиал № 7 г. Светлоград, ул. Горная, 11н;

- филиал № 2 с. Гофицкое;

- филиал № 17 с. Благодатное;

- гараж МКУК ПЦБС.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Петровский организационно-методический центр»

В МБУК «Петровский организационно – методический центр» идет подготовка к осеннее - зимнему периоду 2020-2021 года. Для выполнения требований нормативно – технических документов, предъявляемых к эксплуатации производственного объекта - газопотребления взрывопожароопасного оборудования Росстехнадзором и газовыми службами необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

Установлена пожарная сигнализация.

Проведено обучение специалистов по пожарному минимуму.

В учреждении установлены 2 пожарных щита, оснащенные шанцевым инструментом, установлен ящик для песка.

Специалистами ООО «Алкор» проверен и подтвержден срок годности огнетушителей.

Проведена огнезащитная обработка деревянных поверхностей (кровля и сцена). В 2019 году проведена обработка одежды сцены и тканевых декораций.

В марте 2018 года заменено 2 извещателя пожарных дымовых линейных в зрительном зале.

В наличие 2 пожарный гидранта, установленных, дважды в год, проверяемые ПСЧ ФГКУ «10 отряда ФПС по СК» (пожарной службой).

В августе 2019 года прошло переобучение ответственного за газовое хозяйство.

Заключен договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации. Проведены проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей опожаре.

В учреждении установлены пожарные рукава на пожарные краны. Проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода, произведена перекатка пожарных рукавов. Операторы котельных установок прошли обязательное ежегодное обучение.

В сентябре, октябре планируется заключение договоров необходимых для открытия отопительного сезона:

- техническое состояние вентиляционных и дымовых каналов (форма 20).

- договор на проведение аварийно – спасательных работ с МЧС.

Для соблюдения норм и требований пожарной безопасности и для открытия отопительного сезона необходимы дополнительные финансовые средства на следующие мероприятия:

- выполнение работ по проверке внутренних пожарных кранов дважды в год -4 000,00 руб. (500 ,00 руб. х 4 шт. х 2 раза в год=4 000,00 руб.);

- согласно Протокола испытаний наружной металлической пожарной лестницы здания МБУК «ПОМЦ» от 16.11.2018 выявлено не соответствие конструкции пожарной лестницы находящейся на здании учреждения ГОСТу Р 53254-09. Изготовление и установка пожарной лестницы, соответствующей ГОСТу Р 53254-09: 80 000,00 руб. х 1= 80 000,00 руб. (Согласно коммерческого предложения ИП Алаторцева);

- необходимы средства на обслуживание технического состояния дымовых и вентиляционных каналов - 2 601,00 руб.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа»

 В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 г. в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» проводятся следующие работы:

- проведена промывка системы отопления в филиале № 1 по адресу с.Благодатное, пл. Базарная, 5;

- проведены гидравлические испытания на прочность и плотность системы теплопотребления в филиале № 1 по адресу с.Благодатное, пл. Базарная, 5 в административном здании в городе Светлограде, ул. Ленина, 31;

- подготовлен пакет документов для получения Паспорта готовности потребителей энергии к отопительному периоду 2020-2021 гг., предусмотренных главой IV пунктом 16 приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа»

 В соответствии с распоряжением администрации Петровского городского округа Ставропольского края от «30» апреля 2020г. № 251-р, 12 августа проведена проверка готовности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа» к новому 2020-2021 учебному году.

В ходе проведения проверки замечаний и нарушений комиссией не выявлено. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа», к новому 2020-2021 учебному году готово. Составлен Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность, к новому 2020-2021 году от «12» августа 2020 года.

Выполнены работы по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.

Заключен договор по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, акт № 001587 СГ от 01.09.2020г.

11 сентября 2020 года проведены профилактические испытания и измерения в электроустановках электролабораторией, согласно заключенного договора.

Планируется обрезка деревьев на территории учреждения.

Подготовлены документы в АО «Светлоградрайгаз», в связи с началом отопительного сезона.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центральный Дом культуры города Светлограда»

МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» проводит подготовительную работу к отопительному сезону в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

В МКУК «ЦДК г. Светлограда», Дом культуры № 1, Дом культуры № 2, Дом культуры хутора Соленое Озеро, Дом культуры хутора Носачев идет подготовка газового отопительного оборудования и обслуживания к отопительному сезону. В МКУК «ЦДК г. Светлограда» имеется 5 котельных с газовым оборудованием, в парке культуры и отдыха центральное отопление.

Планируется обучение истопников, оператора котельных установок и ответственного за газовое хозяйство.

Проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления в парке культуры и отдыха.

Проводится работа по утеплению и оклеиванию окон в МКУК «ЦДК г. Светлограда» и во всех структурных подразделениях.

Сигнализатор загазованности и дифманометр находятся на поверке.

Проведены проверки дымоходов в МКУК «ЦДК г. Светлограда» и структурных подразделениях.

Наряду с этим имеется ряд нерешенных проблем:

- капитальный ремонт здания структурного подразделения «Дом культуры № 1»;

- замена дверей и оконных блоков в структурных подразделениях:

«Дом культуры № 2»;

«Дом культуры х. Соленое Озеро»;

«Дом культуры х. Носачев»

- ремонт отопительной системы в МКУК «ЦДК г. Светлограда» и структурных подразделениях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Благодатного»

Муниципальным казенным учреждением культуры «Дом культуры села Благодатного» и ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» 17.12.2019 года был заключен контракт на поставку газа № 34-1-0562/20. Приказом №27 от 01.08.2020 года был создан и утвержден состав комиссии по проверке готовности к работе в осеннее зимний период 2020-2021 года. Приказом №28 от 11.08.2020 года назначен ответственный за газовое хозяйство директор МКУК «ДК с.Благодатного» Лысенко А.А. Сотрудники МКУК «ДК с. Благодатного» прошли инструктаж, проверены инструкции действия при возникновении ЧС на объекте, внесены поправки. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, данные занесены в журнал учета.

Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

МКУК «ДК с. Благодатного» готово к ОЗП 2020-2021 г. на 100 %.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Высоцкого»

К работе в осеннее-зимний период необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

К отопительному сезону будет подготовлена и согласована вся документация для подключения газа на отопительный сезон 2020-2021 г.г., и заключены следующие договора:

1. «ООО Газпром межрегионгаз Ставрополь» - Обеспечение газоснабжением;

2. «ОАО Светлоградрайгаз» - Техническое обслуживание газового оборудования.

3. Отделение Петровского ГО СК СКО ВДПО:

- периодическая проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- первичная проверка технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

4. «ИП Алаторцева» - Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

5. ЧУ ДПО УКК «Ставрополькрайагрокомплекс» - обучен ответственный за газовое хозяйство;

6. ООО «Электростроймантаж» - монтаж дымовой трубы для котельной МКУК «ДК с.Высоцкого».

Будут заключены договоры с операторами газовых котельных на отопительный сезон 2020-2021 гг.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Гофицкого»

В МКУК «ДК с. Гофицкого» выполнены профилактические работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, ремонт розеток и выключателей, осмотр и ремонт электропроводки, распределительных щитков).

Проведена промывка системы отопления, согласно договора №215 П/20 от 02.07.2020 года, заключенного с ГУП СК «Крайтеплоэнерго». Выполнено аварийное обслуживание внутренней системы теплоснабжения с проведением гидравлических испытаний на прочность и плотность системы отопления объекта теплопотребления, согласно договора №214 П/20 от 02.07.2020года, заключенного с ГУП СК «Крайтеплоэнерго».

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»

Музеем проведен косметический ремонт в котельной, покрашены вытяжные трубы, проведен технический осмотр газопровода, в систему отопления залита вода, заключен договор на периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, заключен договор на периодическую метрологическую поверку сигнализатора загазованности.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Донская Балка»

МКУК «ДК с. Донская Балка» оборудовано средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией, системой дублирования пожарной сигнализации.

Заключены договоры на эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, которое проводится раз в квартал, а также на техническое обслуживание газового оборудования.

Проведена поверка средств измерений, проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов, заключен договор на переподготовку истопников.

Идет подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Константиновского»

Комиссией была проведена проверка готовности учреждения к осенне-зимнему периоду 2020-2021 года.

 В отопительный сезон 2020 – 2021 гг. муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского» готово к обслуживанию филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Дом культуры 01 сентября 2017 года исключен из государственного реестра опасных производственных объектов.

Заключен договор на оказание услуг по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. Ответственный за газовое хозяйство прошел аттестацию в Территориальной комиссии КУ «Ростехнадзора».

С операторами котельной установки по эксплуатации ОПО на период отопительного сезона будут заключены договора гражданско-правового характера при пройденном обучении и предоставленных свидетельствах операторов котельных установок.

 Выполняются работы по внесению изменений в проект газификации нежилого здания, расположенного по адресу: с. Кугуты, ул. Железнодорожная, дом 120, офис 1, в связи с заменой газового оборудования (газовой счетчик и котел).

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Николина Балка»

Проведена определенная работа по подготовке к работе в осенне-зимний период. Издан приказ о назначении комиссии для проверки готовности к работе в осенне-зимний период.

Осуществлены следующие мероприятия:

- осмотр и профилактические работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, ремонт розеток и выключателей, осмотр и ремонт электропроводки, распределительных щитков, переходных коробов);

- работа по подготовке помещений общего пользования (профилактический осмотр, утепление оконных рам, замена разбитых стекол, ремонт дверных замков, ручек);

- проверка запорной арматуры всех инженерных систем.

Планируется провести:

- осмотр и профилактические работы по подготовке системы водоотведения (утепление трубопровода уличной подачи воды);

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

- периодическую метрологическую поверку сигнализатора загазованности;

- периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- подготовить паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Ореховка»

 Система отопления – локальная.

 Система отопления, газовые приборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии.

Ответственный за газовое хозяйство аттестацию прошел в 2018 году.

Утвержден план-график подготовки МКУК «ДК с. Ореховка» к эксплуатации в осенне-зимний

Заключены дополнительные соглашения на поставку газа и транспортировку газа на 2020-2021 гг.

Противопожарная безопасность:

- имеются 15 огнетушителей ОП – 4(з) - ВСЕ;

- имеется пожарный щит.

МКУК «ДК с.Ореховка» к работе в осенне-зимний период готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Просянка»

МКУК «ДК с. Просянка» проведены следующие мероприятия:

1. Заключен договор на обучение ответственного за эксплуатацию газового хозяйства, обучение проходит дистанционно, ответственный будет обучен вовремя.

2. Сотрудники прошли инструктаж, проверены инструкции действия при возникновении ЧС на объекте, внесены поправки.

3. Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, проведена проверка состояния, данные занесены в журнал учета.

4. Приказом по дому культуры № 19 от 09 августа утверждена комиссия по проверке готовности объекта к ОЗП 2020-2021 гг. Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

5. Проверены дымовые и вентиляционные трубы, выдан сертификат готовности (форма 20).

6. Проведена поверка средства идентификации контроля загазованности.

МКУК «ДК с. Просянка» готово к ОЗП.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Прикалаусский»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры поселка Прикалаусский» проводится определенная работа по подготовке учреждения к работе в осеннее-зимний период 2020-2021 гг.

Проведена комиссионная проверка системы отопления и самого здания, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре согласно, договора № 103С от 09.01.2020г. ИП Алаторцева О.Г.

Техническое обслуживание сети газораспределения и сети газопотребления на объекте «Дом культуры» согласно, договора № 392/20 от 24.03.2020г. АО «Светлоградрайгаз».

Согласно План - графика подготовки МКУК «ДК п. Прикалаусский» к эксплуатации в зимний период проведены следующие мероприятия:

- по техническому обслуживанию состояния вентиляционных и дымовых каналов Договор от 20.08.2020г. ВДПО. Акт № 40 от 20.08.2020г. Получены акты о техническом состоянии дымоходов.

- переподготовка кадров (истопники) Договор № С25-08-20 от 19.08.2020г. ЧУ ДПО УКК СКАК, Акт выполненных работ № 1272 от 24.08.20г.

Газовый счетчик снят и направлен на ремонт. Оплачены услуги АО «Светлоградрайгаз» по демонтажу бытового счетчика. Договор № 21 от 27.08.20г.

После ремонта будут проведены Аттестация газового счетчика и Поверка газового счетчика.

В работе подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Подготовлена автономная котельная, два котла КСУВ-40 и КСУВ-60, произведена покраска наружных и внутренних трубопроводов. Металлическое ограждение котлов очищены от пыли.

Обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод с территории учреждения.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Рогатая Балка»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры поселка Рогатая Балка» проводится определенная работа по подготовке учреждения к работе в осеннее-зимний период 2020-2021 гг.

Проведена комиссионная проверка системы отопления и самого здания, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Запланированы следующие мероприятия:

- проверка дымоходов в МКУК «ДК п. Рогатая Балка» и МКУК «ДК п. Рогатая Балка» филиал «Клуб п. Пшеничного»;

- техобслуживание газового оборудования в МКУК «ДК п. Рогатая Балка» и МКУК «ДК п. Рогатая Балка» филиал «Клуб п. Пшеничного»;

- техобслуживание теплосети и электрооборудования в МКУК «ДК п. Рогатая Балка» и МКУК «ДК п. Рогатая Балка» филиал «Клуб п. Пшеничного»;

- обучение оператора газовых и бытовых котлов в МКУК «ДК п. Рогатая Балка» и МКУК «ДК п. Рогатая Балка» филиал «Клуб п. Пшеничного»;

- обучение и ответственного за газовое хозяйства в МКУК «ДК п. Рогатая Балка» и МКУК «ДК п. Рогатая Балка» филиал «Клуб п. Пшеничного» 1 человек.

- отремонтировать оконные рамы, заделать щели, которые пропускают холодный воздух;

- утеплить все наружные и внутренние двери ДК;

- провести инструктаж о безопасности чрезвычайных ситуаций со всеми работниками ДК.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Сухая Буйвола»

Проведена соответствующая работа по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона, заключаются договоры с соответствующими организациями. Проведено периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов

 Ответственный за газовое хозяйство включен в план обучения ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Профессионал».

 Учреждение к отопительному сезону готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Народный музей села Сухая Буйвола»

 Проведена соответствующая работа по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона. Прошел обучение ответственный за эксплуатацию газового оборудования.

Проведена аттестация узла учета газа на соблюдение требований методики измерений.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шангала»

В муниципальном казенном учреждении культуры «Дом культуры села Шангала» проводится определенная работа по подготовке зданий к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

С этой целью после завершения отопительного сезона 2019-2020 гг. была проведена комиссионная проверка систем отопления и самих зданий, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

В сентябре будет подготовлена техническая документация необходимая для пуска систем отопления в Доме культуры и структурном подразделении - Клуба села Мартыновка. Пройдет обучение оператор котельных установок и ответственный за газовое хозяйство. Также в сентябре будет проведена проверка дымовых каналов.

До 10 октября будет полностью подготовлена автономная котельная, произведена покраска наружных трубопроводов.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шведино»

В МКУК «ДК с. Шведино» идет подготовка учреждения к отопительному сезону 2020-2021 г. в соответствии с планом - графиком, утвержденным приказом от 07.08.2020 года № 26.

Выполнены следующие мероприятия:

- комиссионная проверка готовности учреждения к отопительному периоду;

- осмотр и профилактические работы по подготовке системы водоснабжения;

- техническое обслуживание газового оборудования;

- проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов;

- ведется подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;

- заключен договор на проведении поверки средств измерений (сигнализатора загазованности), в данный момент на стадии исполнения.

Переподготовка кадров не требуется.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А.Бут