ИНФОРМАЦИЯ

отдела культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края о готовности учреждений культуры Петровского городского округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года

Отделом культуры администрации Петровского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры) проведена определенная работа по подготовке учреждений культуры, дополнительного образования к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года.

Запланированы мероприятия по выполнению неотложных ремонтных работ, инженерных коммуникаций, проведена работа по их реализации, организован ряд совещаний по готовности учреждений культуры округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года. В целом учреждения культуры городского округа готовы к работе в осенне-зимний период и находятся в удовлетворительном состоянии. Ведется подготовка необходимой документации для разрешения пуска газа потребителем отопления, обучение и аттестация операторов отопительных котлов, обследование технического состояния дымоходов, подготовка сигнализатора загазованности к проверке, техническое обслуживание.

В учреждениях культуры, дополнительного образования Петровского городского округа Ставропольского края проведены следующие работы:

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Петровская централизованная библиотечная система»

В последней декаде июля 2019 года пожарно-технической комиссией учреждения проведено обследование зданий и помещений МКУК ПЦБС, городских и сельских филиалов, а также прилегающих к ним территорий на соответствие пожарной безопасности в летний период и подготовки готовности объектов к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. Проанализировано выполнение плана мероприятий по выполнению работ к отопительному сезону и устранению имеющихся недостатков, которые необходимо выполнить к его началу и непосредственно к предстоящим осенне-зимним погодным условиям.

Результаты обследования МКУК ПЦБС показали, что в целом учреждение подготовлено к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г.

Так, в городских филиалах № 3 пл. Выставочная 38, № 7 ул. Горная 11 и сельских филиалах с. Гофицкое, с. Кугуты, с. Ореховка идет подготовка газового отопительного оборудования и помещений котельных к отопительному сезону (обслуживание, побелка, покраска т.д.).

К началу отопительного сезона будут завершены работы по ремонту Ореховского филиала № 13. Отремонтирована крыша, старый шифер заменен на металлочерепицу, вставлены пластиковые окна, деревянные межкомнатные двери заменены на пластиковые, входные на металлические, прогнившие полы заменены на бетонные. Проведена замена вытяжной трубы на котле. Установлен пандус. Фасад здания отделан металлическим сайдингом.

Идет обучение ответственных за эксплуатацию газового оборудования и ответственного по теплоэнергоустановкам.

Проведены промывка и гидравлические испытания на прочность и плотность внутренней системы отопления по адресам:

- г. Светлоград, пл. Выставочная, 36;

- с. Благодатное, ул. Советская, 1.

Проводится работа:

- по утеплению и оклеиванию окон во всех библиотеках округа;

- по инвентаризации источников выбросов для объекта - городская детская библиотека филиал № 3, расположенного по адресу: г. Светлоград, пл. Выставочная, 38.

Проведены работы по замене двери, окон в Просянском филиале № 15. Отремонтировано помещение.

Необходимо выделение дополнительных денежных средств на выполнение монтажных и наладочных работ по замене пожарной и охранной сигнализации на объектах: детский отдел, центральная библиотека (абонемент и читальный зал), городская детская библиотека филиал № 3, городской филиал № 23, Благодатненский филиал № 17.

Кроме этого, капитального ремонта требуют следующие здания:

- филиал № 7 г. Светлоград, ул. Горная, 11н;

- филиал № 2 с. Гофицкое;

- гараж МКУК ПЦБС.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Петровский организационно-методический центр»

Для выполнения требований нормативно – технических документов, предъявляемых к эксплуатации производственного объекта - газопотребления взрывопожароопасного оборудования МБУК «Петровский организационно – методический центр» ростехнадзором и газовыми службами округа необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

В 2019г. заключен договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации.

В июне 2019г. проведены проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей опожаре.

Проведена обработка одежды сцены и тканевых декораций (июнь 2019г.)

В учреждении установлены пожарные рукава на пожарные краны. В марте 2019г. проведены испытания внутреннего противопожарного водопровода ООО «Алкор».

В августе 2019г. произведена перекатка пожарных рукавов.

В сентябре-октябре 2019г. планируется заключение договоров, необходимых для открытия отопительного сезона:

- на обследование технического состояния вентиляционных и дымовых каналов (форма 20),

- на проведение аварийно – спасательных работ с МЧС,

- обязательное ежегодное обучение 3 операторов котельных установок (вторичная подготовка).

В сентябре 2019г. будет проведено переобучение ответственного за газовое хозяйство.

В октябре 2019г. будут проведены повторные испытания внутреннего противопожарного водопровода, специализированной организацией, согласно установленных норм.

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Светлоградская районная детская музыкальная школа»

В период подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020 г. в МКУДО «Светлоградская районная детская музыкальная школа» проведены следующие работы:

- замена системы отопления и оконных блоков в здании школы по адресу г.Светлоград, ул. Ленина, 31;

- заключен договор на промывку системы отопления по адресу г.Светлоград, ул. Ленина, 31;

- промывка системы отопления в филиале № 1 по адресу с.Благодатное, пл. Базарная, 5;

- ремонт фрамуг в филиале № 1 по адресу с.Благодатное, пл. Базарная, 5;

- гидравлические испытания на прочность и плотность системы теплопотребления в филиале № 1 по адресу с.Благодатное, пл. Базарная, 5;

- заключен договор на проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность системы теплопотребления по адресу г.Светлоград, ул. Ленина, 31;

- готовится пакет документов для получения Паспорта готовности потребителей энергии к отопительному периоду 2019-2020гг., предусмотренных главой IV пунктом 16 приказа Минэнерго России от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Светлоградская детская художественная школа»

В МБУ ДО «Светлоградская детская художественная школа» проведены следующие мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период на 2019-2020 учебный год:

- в здании школы выполнен косметический ремонт (побелены стены, окрашены трубы отопления, панели в учебных классах, коридоре);

- выполнены работы по устройству подвесных потолков;

- выполнены работы по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли.

Сотрудники прошли обучение по следующим программам:

- обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда руководителей и специалистов (1чел.);

- пожарно-технический минимум (1чел.);

- ответственный за газовое хозяйство коммунально-бытовых объектов(1чел.).

В сентябре будут проведены работы:

- по выполнению электроизмерительных работ в электроустановках;

- проверка дымоходов – ВДПО.

Здание МБУ ДО СДХШ находится в удовлетворительном состоянии.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Центральный Дом культуры города Светлограда»

МКУК «Центральный Дом культуры города Светлограда» проводит подготовительную работу к отопительному сезону в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

В МКУК «ЦДК г. Светлограда», Дом культуры № 1, Дом культуры № 2, Дом культуры хутора Соленое Озеро, Дом культуры хутора Носачев идет подготовка газового отопительного оборудования и обслуживания к отопительному сезону. В МКУК «ЦДК г. Светлограда» имеется 5 котельных с газовым оборудованием, в парке культуры и отдыха - центральное отопление.

Планируется обучение истопников, оператора котельных установок и ответственного за газовое хозяйство.

К началу отопительного сезона будут проведены гидравлические испытания внутренней системы отопления в парке культуры и отдыха.

Проводится работа по утеплению и оклеиванию окон в МКУК «ЦДК г.Светлограда» и во всех структурных подразделениях.

Измерительный комплекс находится на поверке, будут приобретены 2 счётчика с корректором для Дома культуры хутора Солёное Озеро и Дома культуры хутора Носачёв.

Планируется проведение проверки дымоходов в МКУК «ЦДК г.Светлограда» и структурных подразделениях.

Наряду с этим имеется ряд нерешенных проблем:

- необходимо утепление кровли над зрительным залом, замена дверей и оконных блоков в МКУК «ЦДК г. Светлограда»;

- капитальный ремонт здания структурного подразделения «Дом культуры № 1»;

- замена дверей и оконных блоков в структурных подразделениях:

«Дом культуры № 2»;

«Дом культуры х. Соленое Озеро»;

«Дом культуры х. Носачев»

- ремонт отопительной системы в МКУК «ЦДК г. Светлограда» и структурных подразделениях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Благодатного»

Комиссией была проведена проверка готовности учреждения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года. Заключены следующие договоры:

- технического обслуживания газового оборудования и опломбировки;

- оказания услуг по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению сети газораспределения и сети газопотребления общественных и административных зданий, промышленных и сельскохозяйственных предприятий котельных и организацию государственной поверки средств измерений;

- контракт на транспортировку природного газа для муниципальных нужд.

Приказом № 38 от 08.08.2019 г. назначен ответственный за газовое хозяйство и оборудование и истопник.

В сентябре будет заключен договор оказания услуг по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов.

Котельная находится в удовлетворительном состоянии.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Высоцкого»

К работе в осеннее-зимний период необходимо выполнение комплекса предпусковых мероприятий, обеспечивающих безопасную, безаварийную эксплуатацию во время отопительного сезона.

К отопительному сезону будет подготовлена и согласована вся документация для подключения газа на отопительный сезон 2019-2020 гг.,

и заключены следующие договора:

1. «ОАО Газпром газораспределение г.Ставрополь» - Транспортировка газа.
2. «ООО Газпром межрегионгаз г.Ставрополь» - Поставка газа – «ОАО Светлоградрайгаз» - Техническое обслуживание газового оборудования.
3. Петровское районное отделение СКО ВДПО – Периодическая проверка технического состояния дымовых труб и вентканалов.
4. «ИП Алаторцева» - Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
5. Предаттестационная вторичная подготовка 4-х операторов котельных установок.
6. На стадии оформления документация на ввод в эксплуатацию нового энергосберегающего котла марки RS-А200 (КВа-0,2 Гн), взамен вышедшего из строя в 2018 году КСУВ-150 котла.

Ответственный за газовое хозяйство обучение прошел. Будут заключены договора с операторами газовых котельных на отопительный сезон.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Гофицкого»

Осуществлены следующие мероприятия:

- приказом учреждения создана комиссия по подготовке и проверке готовности к отопительному сезону;

- периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- осмотр и профилактические работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, ремонт розеток и выключателей, осмотр и ремонт электропроводки, распределительных щитков, переходных коробов);

- периодическая метрологическая поверка сигнализатора загазованности САОГ с двумя датчиками по СН4 перед отопительным сезоном, согласно ПБ 12-529-03 п.5.7.5.

Планируется провести следующие мероприятия:

- техобслуживание газового оборудования;

- подготовить техническую документацию, необходимую при вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов газопотребления и газораспределения;

- выполнить косметический ремонт котельной;

- поверку манометров в количестве 3 шт.;

- заключить муниципальный контракт на профилактическое обслуживание и проведение аварийно - спасательных работ, при чрезвычайной ситуации на ОПО;

- заключить договор на получение полиса по страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО;

- переаттестацию ответственного за эксплуатацию газового бытового оборудования.

Муниципальное казенное учреждение культуры «Гофицкий историко-краеведческий музей им. Ю.И.Бельгарова»

Музеем проведен косметический ремонт в котельной, покрашены вытяжные трубы, проведен технический осмотр газопровода, в систему отопления залита вода.

Заключены договора:

- на периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов,

- на периодическую метрологическую поверку сигнализатора загазованности.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Донская Балка»

МКУК «Дом культуры с.Донская Балка» проводит подготовительную работу к отопительному сезону в соответствии с планом-графиком, утвержденным приказом от 17.06.2019 г. № 70.

Ведется работа по подготовке помещений общего пользования: профилактический осмотр, утепление (где возможно) оконных рам, замена разбитых стекол, ремонт дверных ручек, регулировка доводчиков.

Проведены профилактические работы по подготовке электротехнической системы: частично заменены лампы освещения, обновлены розетки, выключатели, распределительные щитки, переходные короба.

Учреждение оборудовано средствами пожаротушения и пожарной сигнализацией, системой дублирования пожарной сигнализации. Заключен договор на эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, которое проводится раз в квартал, проведена замена противопожарного люка на чердачное помещение с целью соблюдения требований пожарной безопасности и уменьшения потери тепла, проведено испытание одежды сцены на качество обработки огнезащитным составом, такое же испытание будет проведено по перекрытиям кровли в октябре 2019 года.

Заключен договор на поверку средств измерений, техническое обслуживание газового оборудования, проверку технического состояния вентиляционных и дымовых каналов, подготовку и переподготовку истопников.

Идет подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Приказом по учреждению от 15.07.2019 г. № 85 создана комиссия по проверке готовности учреждения к отопительному периоду, которая после окончания всех подготовительных мероприятий составит акт о готовности объекта.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Константиновского»

Комиссией была проведена проверка готовности учреждения к осенне-зимнему периоду 2019-2020 года.

В отопительный сезон 2019 – 2020 гг. муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры села Константиновского» готов к обслуживанию филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Дом культуры 01 сентября 2017 года исключен из государственного реестра опасных производственных объектов.

Будет заключен договор на оказание услуг по периодическому обследованию технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. Ответственный за газовое хозяйство прошел аттестацию в Территориальной комиссии КУ «Ростехнадзора».

С операторами котельной установки по эксплуатации ОПО на период отопительного сезона 2019 – 2020 гг. будут заключены договора гражданско-правового характера при пройденном обучении и предоставленных свидетельствах операторов котельных установок.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Николина Балка»

Проведена определенная работа по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года. Издан приказ о назначении комиссии для проверки готовности к работе в осенне-зимний период.

Осуществлены следующие мероприятия:

- осмотр и профилактические работы по подготовке электротехнической системы (замена ламп освещения, ремонт розеток и выключателей, осмотр и ремонт электропроводки, распределительных щитков, переходных коробов);

- работа по подготовке помещений общего пользования (профилактический осмотр, утепление оконных рам, замена разбитых стекол, ремонт дверных замков, ручек);

- проверка запорной арматуры всех инженерных систем.

Планируется провести:

- осмотр и профилактические работы по подготовке системы водоотведения (утепление трубопровода уличной подачи воды);

- эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

- периодическую метрологическую поверку сигнализатора загазованности;

- периодическое обследование технического состояния дымовых и вентиляционных каналов;

- подготовить паспорт готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Ореховка»

Система отопления – локальная.Система отопления, газовые приборы и газовое оборудование находятся в исправном состоянии. Ответственный за газовое хозяйство аттестацию прошел в 2018 году. Утвержден план-график подготовки МКУК «ДК с. Ореховка» к эксплуатации в осенне-зимний период. Заключены дополнительные соглашения на поставку газа и транспортировку газа на 2019-2020 гг.

Выполнен капитальный ремонт здания Дома культуры, в том числе в котельной.

В целях обеспечения противопожарной безопасности в учреждении имеются 15 огнетушителей ОП – 4(з); пожарный щит.

МКУК «ДК с.Ореховка» к работе в осенне-зимний период готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Просянка»

В Доме культуры автономное отопление. Ответственный за эксплуатацию газового хозяйства МКУК «ДК с. Просянка» аттестован.

Сотрудники МКУК «ДК с. Просянка» прошли инструктаж, проверены инструкции действия при возникновении ЧС на объекте, внесены поправки.

Средства первичного пожаротушения в рабочем состоянии, проведена проверка состояния, данные занесены в журнал учета.

Приказом по дому культуры № 38 от 09 августа 2019г.утверждена комиссия по проверке готовности объекта к ОЗП 2019-2020 гг. Помещение и котлы без видимых повреждений, система заполнена водой, первый розжиг проводят специалисты газового участка и ответственный за газовое хозяйство.

МКУК «ДК с. Просянка» готов к ОЗП на 100 %.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Прикалаусский»

Проведена комиссионная проверка системы отопления и самого здания, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Заключены договоры:

- на эксплуатационно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре;

- на поверку средств измерений сигнализатора загазованности.

Согласно План - графика подготовки МКУК «ДК п. Прикалаусский» к эксплуатации в зимний период будут проведены мероприятия:

- техническое обслуживание состояния вентиляционных и дымовых каналов;

- гидравлические испытания системы отопления;

- обучение ответственного за газовое хозяйство;

- подготовка и переподготовка истопников;

- подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях.

В течение месяца будет полностью подготовлена автономная котельная с двумя котлами КСУВ-40 и КСУВ-60, будет произведена покраска наружных и внутренних трубопроводов.

Обеспечен беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод с территории учреждения.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры поселка Рогатая Балка»

Согласно требованиям будут обучены ответственные за исправное состояние, безопасную эксплуатацию тепловых сетей и газового хозяйства.

Планируется провести проверку газового оборудования теплоэнергоустановок, дымоходов в здании МКУК ДК п. Рогатая Балка и филиале «Клуб поселка Пшеничного».

Оконные рамы отремонтированы, заделаны щели, которые пропускали холодный воздух, треснувшие окна застеклены.

Все наружные и внутренние двери ДК укреплены замками, утеплены утеплительными материалами.

Со всеми работниками проведён инструктаж.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Сухая Буйвола»

Проведена соответствующая работа по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона, заключаются договоры с соответствующими организациями. Получена лицензия на осуществление и эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов.

Ответственный за газовое хозяйство включен в план обучения ЧОУ ДПО «Учебный центр» «Профессионал».

Учреждение к отопительному сезону готово.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Народный музей села Сухая Буйвола»

Проведена соответствующая работа по подготовке учреждения к осенне-зимнему периоду, подготовлена документация к началу отопительного сезона. Прошел обучение ответственный за эксплуатацию газового оборудования.

Проведена аттестация узла учета газа на соблюдение требований методики измерений.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шангала»

После завершения отопительного сезона 2018-2019 гг. была проведена комиссионная проверка систем отопления и самих зданий, учтены имеющиеся недостатки по экономичному расходованию энергоресурсов. В зданиях проведено обследование всех помещений с целью выявления мест утечки тепла и намечены меры по устранению.

Произведена замена газового счетчика в Клубе села Мартыновка. После установки счетчика будет проведена аттестация узла учета газа.

В сентябре будет подготовлена техническая документация необходимая для пуска систем отопления в Доме культуры и структурном подразделении - клуба с. Мартыновка. Пройдет обучение операторов котельных установок и ответственного за газовое хозяйство. Также в сентябре будет проведена проверка дымовых каналов, и поверка счетчика в Доме культуры села Шангала.

До 10 октября будет полностью подготовлена автономная котельная, два котла КСУВ-100, будет произведена покраска наружных трубопроводов.

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Дом культуры села Шведино»

Подготовка учреждения к отопительному сезону 2019-2020 годов ведется в соответствии с планом - графиком «Подготовки МКУК «ДК с. Шведино» к эксплуатации в зимний период, утвержденным приказом от 17.06.2019 года № 39:

- создана комиссия по проверке готовности к отопительному периоду;

- проведен осмотр и профилактические работы по подготовке системы водоснабжения;

- проведено технического обслуживания газового оборудования;

- проведена поверка средств измерений (сигнализатора загазованности);

- проведена проверка технического состояния вентиляционных и дымовых каналов;

- ведется подготовка паспорта готовности объекта к эксплуатации в зимних условиях;

- переподготовка кадров (ответственный за газовое хозяйство), запланирована на сентябрь.

В настоящее время в учреждении идет капитальный ремонт здания. Сроки завершения работ по капитальному ремонту 30 сентября 2019 года.

Начальник отдела культуры

администрации Петровского

городского округа

Ставропольского края М.А.Бут